## sheet_SUL SUDESTE_minuta_
num_tabela | Cód ONS | Tensão (kV) | De | Até | Ponta 2025 Valor | Ponta 2025 Anotacao | Fora Ponta 2025 Valor | Fora Ponta 2025 Anotacao | Ponta 2026 Valor | Ponta 2026 Anotacao | Fora Ponta 2026 Valor | Fora Ponta 2026 Anotacao | Ponta 2027 Valor | Ponta 2027 Anotacao | Fora Ponta 2027 Valor | Fora Ponta 2027 Anotacao | Ponta 2028 Valor | Ponta 2028 Anotacao | Fora Ponta 2028 Valor | Fora Ponta 2028 Anotacao
1 | SPUFA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,000 | D | 3,500 | D | 3,000 | D | 3,500 | D | 3,000 | D | 3,500 | D | 3,000 | D | 3,500 | D
1 | SPASS188 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 44,700 | E | 41,900 | E | 44,700 | E | 41,900 | E | 44,700 | E | 41,900 | E | 44,700 | E | 41,900 | E
1 | SPASS388 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 34,500 | F | 35,700 | F | 35,000 | F | 35,700 | F | 35,500 |  | 35,700 | F | 36,000 |  | 35,700 | F
1 | SPBAST138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 19,800 |  | 20,400 |  | 20,100 |  | 20,700 |  | 20,400 |  | 21,000 |  | 20,700 |  | 21,300
1 | SPBRB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 23,900 | P | 24,400 | P | 23,900 | P | 24,400 | P | 23,900 | P | 24,400 | P | 23,900 | P | 24,400 | P
1 | SPBRP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 208,500 |  | 195,700 | N | 212,300 |  | 195,700 | N | 216,200 |  | 195,700 | N | 220,100 |  | 195,700 | N
1 | SPBPER138- A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285
1 | SPCDM-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 19,500 |  | 23,000 |  | 19,900 |  | 23,400 |  | 20,300 |  | 23,800 |  | 20,700 |  | 24,200
1 | SPCPV-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,400 |  | 7,100 |  | 6,850 |  | 7,600 |  | 7,300 |  | 8,100 |  | 7,900 |  | 8,800
1 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 75,800 | Q | 84,900 | Q | 76,400 | Q | 85,600 | Q | 77,000 | Q | 86,300 | Q | 77,000 | Q | 86,300 | Q
1 | SPDEC-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500
1 | SPENE-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G
1 | SPFLP-69 | 69 | 1/Jan | 31/Dez | 29,400 |  | 29,600 |  | 29,700 |  | 29,900 |  | 30,000 |  | 30,200 |  | 30,300 |  | 30,500
1 | SPYHF-88--A | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 7,000 |  | 7,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPYHF-88--A | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 6,300 | A | 6,300 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPYHF-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 6,300 | A | 6,300 | A | 6,300 | A | 6,300 | A | 5,800 |  | 5,800
1 | SPIBM-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 12,100 |  | 12,100 |  | 12,300 |  | 12,300 |  | 12,500 |  | 12,500 |  | 12,700 |  | 12,700
1 | SPIJB2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,500 | R | 12,700 | R | 11,500 | R | 12,700 | R | 11,500 | R | 12,700 | R | 11,500 | R | 12,700 | R
1 | SPMARA88-- | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500
2 | SPM---88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 18,000 |  | 19,000 | H | 19,200 |  | 19,000 | H | 20,600 |  | 19,000 | H | 22,200 |  | 19,000 | H
2 | SPOSC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 23,400 |  | 26,500 |  | 23,700 |  | 26,900 |  | 24,000 |  | 27,300 |  | 24,300 |  | 27,700
2 | SPPRP2138- A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 21,100 | I | 21,700 | I | 21,100 | I | 21,700 | I | 21,100 | I | 21,700 | I | 21,100 | I | 21,700 | I
2 | SPPMT-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 12,600 |  | 14,200 |  | 13,500 |  | 15,200 |  | 14,500 |  | 16,300 |  | 15,600 |  | 17,600
2 | SPPAD-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 23,600 |  | 22,900 |  | 25,300 |  | 24,500 |  | 27,100 |  | 26,300 |  | 29,100 |  | 28,300
2 | SPPRP188 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 71,500 | J | 78,600 | J | 71,500 | J | 78,600 | J | 71,500 | J | 78,600 | J | 71,500 | J | 78,600 | J
2 | SPPRP4138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 32,200 | K | 39,400 | K | 32,200 | K | 39,400 | K | 32,200 | K | 39,400 | K | 32,200 | K | 39,400 | K
2 | SPPRP5138- A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 63,600 | L | 66,300 | L | 63,600 | L | 66,300 | L | 63,600 | L | 66,300 | L | 63,600 | L | 66,300 | L
2 | SPPVE-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 77,300 | M | 85,700 | M | 77,300 | M | 85,700 | M | 77,300 | M | 85,700 | M | 77,300 | M | 85,700 | M
2 | SPQUA288-- A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 15,100 |  | 15,100 |  | 15,100 |  | 15,100 |  | 15,100 |  | 15,100 |  | 15,100 |  | 15,100
2 | SPRAN-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 20,800 |  | 22,300 |  | 22,300 |  | 22,300 | B | 23,900 |  | 22,300 | B | 25,700 |  | 22,300 | B
2 | SPSAL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 8,100 |  | 8,100 |  | 8,700 |  | 8,300 | C | 9,300 |  | 8,300 | C | 10,000 |  | 8,300 | C
2 | SPSAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,200 |  | 32,800 | O | 37,200 |  | 32,800 | O | 37,200 |  | 32,800 | O | 37,200 |  | 32,800 | O
2 | SPTUA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 39,700 |  | 41,600 |  | 40,500 |  | 42,400 |  | 41,300 |  | 43,200 |  | 42,100 |  | 44,000
2 | SPUBN-69 | 69 | 1/Jan | 31/Dez | 16,200 | S | 19,000 | S | 16,200 | S | 19,000 | S | 16,200 | S | 19,000 | S | 16,200 | S | 19,000 | S
2 | SPURU-138- A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 25,400 | T | 27,000 | T | 25,400 | T | 27,000 | T | 25,400 | T | 27,000 | T | 25,400 | T | 27,000 | T
2 | SPCOCL88-- A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000
3 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Ago | 75,800 | A | 84,900 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
3 | SPCAT-138 | 138 | 1/Set | 31/Dez | 67,900 | A | 75,900 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
3 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 68,400 | A | 76,500 | A | 69,000 | A | 77,100 | A | 69,000 | A | 77,100 | A
3 | SPCAT3138-A | 3138 | 1/Set | 31/Dez | 14,100 | B | 15,900 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
3 | SPCAT3138-A | 3138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 14,300 | B | 16,100 | B | 14,500 | B | 16,300 | B | 14,700 | B | 16,500 | B
4 | SPBRP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Jul | 208,500 | A | 195,700 (A) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
4 | SPBRP-138 | 138 | 1/Ago | 31/Dez | 205,000 | A | 192,100 (A) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
4 | SPBRP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 208,700 | A | 192,100 (A) |  | 212,500 | A | 192,100 (A) |  | 215,400 | A | 192,100 (A)
4 | SPBRT-138-A | 3138 | 1/Ago | 31/Dez | 17,000 | B | 18,700 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
4 | SPBRT-138-A | 3138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 17,300 | B | 19,000 | B | 17,600 | B | 19,300 | B | 17,900 | B | 19,700 | B
5 | SPBRB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 31,000 | A | 31,400 | A | 33,200 | A | 33,600 | A | 35,600 | A | 36,000 | A | 38,200 | A | 38,700 | A
6 | SPURU-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 29,100 | A | 28,600 | A | 31,100 | A | 30,600 | A | 33,400 | A | 32,800 | A | 35,900 | A | 35,300 | A
7 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 87,900 | A | 90,600 | A | 94,100 | A | 96,900 | A | 100,800 | A | 103,900 | A | 108,400 | A | 111,700 | A
8 | SPIJB2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 13,800 | A | 13,000 | A | 14,800 | A | 13,900 | A | 15,800 | A | 14,900 | A | 17,100 | A | 16,100 | A

## sheet_CUST-2002-114-64_ CPFL_Pa
num_tabela | Cód ONS | Tensão (kV) | De | Até | Ponta 2025 Valor | Ponta 2025 Anotacao | Fora Ponta 2025 Valor | Fora Ponta 2025 Anotacao | Ponta 2026 Valor | Ponta 2026 Anotacao | Fora Ponta 2026 Valor | Fora Ponta 2026 Anotacao | Ponta 2027 Valor | Ponta 2027 Anotacao | Fora Ponta 2027 Valor | Fora Ponta 2027 Anotacao | Ponta 2028 Valor | Ponta 2028 Anotacao | Fora Ponta 2028 Valor | Fora Ponta 2028 Anotacao
1 | SPAJIV138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,500 |  | 7,500 |  | 6,500 |  | 7,500 |  | 6,500 |  | 7,500 |  | 6,500 |  | 7,500
1 | SPAMP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 46,440 |  | 54,540 | B | 46,980 |  | 55,170 | B | 47,610 |  | 55,170 | B | 48,100 |  | 55,170 | B
1 | SPARA-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 405,000 |  | 426,900 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPARA-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 364,500 | A | 384,210 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPARA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 408,900 |  | 431,000 |  | 408,900 |  | 431,000 |  | 419,900 |  | 442,500
1 | SPAUX-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 49,600 |  | 49,600 |  | 52,400 |  | 52,400 |  | 52,400 |  | 52,400 |  | 52,400 |  | 52,400
1 | SPBDBS138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 14,030 |  | 14,030 |  | 15,000 |  | 15,000 |  | 15,000 |  | 15,000 |  | 15,300 |  | 15,300
1 | SPBAG-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 114,000 |  | 118,000 |  | 114,000 |  | 118,000 |  | 115,900 |  | 119,200 |  | 122,100 |  | 131,800
1 | SPBAR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 16,200 | F | 18,900 | F | 16,200 | F | 18,900 | F | 16,200 | F | 18,900 | F | 16,200 | F | 18,900 | F
1 | SPBAB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C
1 | SPBAU-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 294,700 |  | 325,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPBAU-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 294,700 |  | 308,750 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPBAU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 294,700 |  | 325,000 |  | 294,700 |  | 330,200 |  | 312,300 |  | 333,200
1 | SPBIR3138-A | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 14,000 |  | 17,730 |  | 14,200 |  | 18,000 |  | 14,500 |  | 18,200 |  | 14,800 |  | 18,400
1 | SPBOT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 135,000 |  | 135,000 |  | 143,600 |  | 144,100 |  | 143,600 |  | 144,100 |  | 147,300 |  | 147,900
1 | SPBTS-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 20,000 | D | 18,800 | D | 20,000 | D | 18,800 | D | 20,000 | D | 18,800 | D | 20,000 | D | 18,800 | D
1 | SPSTCA138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 411,100 |  | 458,600 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPSTCA138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 411,100 |  | 435,670 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPSTCA138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 415,500 |  | 463,500 |  | 415,500 | E | 463,500 | E | 415,500 | E | 463,500 | E
1 | SPDMA-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500
1 | SPDES-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 22,050 | G | 25,200 | G | 22,050 | G | 25,200 | G | 22,050 | G | 25,200 | G | 22,050 | G | 25,200 | G
1 | SPDOC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 14,800 | N | 15,500 | N | 15,000 | N | 15,500 | N | 15,200 | N | 15,500 | N | 15,400 | N | 15,500 | N
1 | SPYDB-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,100 |  | 0,200 |  | 0,100 |  | 0,200 |  | 0,100 |  | 0,200 |  | 0,100 |  | 0,200
2 | SPGET-138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 200,900 |  | 213,100 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPGET-138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 200,900 |  | 191,790 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPGET-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 202,600 |  | 214,900 |  | 202,600 |  | 214,900 |  | 207,800 |  | 220,400
2 | SPGTA-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000
2 | SPGRN-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 33,500 |  | 41,000 |  | 34,800 |  | 41,400 |  | 35,200 |  | 42,100 |  | 35,600 |  | 42,500
2 | SPGRA2138-A | 2138 | 1/Jan | 30/Jun | 14,400 |  | 13,770 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPGRA2138-A | 2138 | 1/Jul | 31/Dez | 12,960 | A | 13,770 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPGRA2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 14,700 |  | 14,100 |  | 15,000 |  | 14,300 |  | 15,200 |  | 14,500
2 | SPIAC-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,700 | I | 12,700 | I | 11,700 | I | 12,700 | I | 11,700 | I | 12,700 | I | 11,700 | I | 12,700 | I
2 | SPIBI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,060 | P | 3,330 | P | 3,500 | P | 3,800 | P | 3,500 | P | 3,800 | P | 3,500 | M | 3,800 | M
2 | SPIBG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 44,000 | O | 48,000 | O | 44,000 | O | 48,000 | O | 44,000 | O | 48,000 | O | 44,000 | O | 48,000 | O
2 | SPIPO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 38,275 |  | 48,957 |  | 38,700 |  | 49,500 |  | 38,700 |  | 46,000 |  | 44,000 |  | 46,500
2 | SPIVA-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 47,900 |  | 48,400 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPIVA-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 43,110 | A | 48,400 | J | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPIVA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 48,400 |  | 54,300 | H | 49,000 |  | 54,900 | H | 49,600 |  | 54,900 | H
2 | SPSTTB138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 628,600 |  | 627,900 | K | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPSTTB138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 628,600 |  | 623,200(A) (K) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPSTTB138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 610,000 |  | 627,900 | K | 615,000 |  | 634,700 | K | 667,000 |  | 683,000 | K
2 | SPJBF2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 15,300 |  | 19,300 |  | 15,600 |  | 19,700 |  | 15,600 |  | 19,700 |  | 16,100 |  | 20,300
2 | SPJAU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 104,000 | L | 120,000 | L | 104,000 | L | 120,000 | L | 104,000 | L | 120,000 | L | 104,000 | L | 120,000 | L
2 | SPMSOL138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 380,900 |  | 417,800 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPMSOL138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 342,810 | A | 376,020 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPMSOL138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 384,000 |  | 421,200 |  | 387,500 |  | 425,000 |  | 460,000 |  | 460,000
2 | SPMOM-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 98,500 |  | 105,100 | AH | 99,600 |  | 106,300 | AH | 101,200 |  | 108,000 | AH | 102,200 |  | 108,000 | AH
2 | SPMDO-138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 410,500 |  | 420,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
3 | SPMDO-138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 369,450 | A | 378,000 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
3 | SPMDO-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 405,000 | A | 410,000 | A | 405,000 | A | 410,000 | A | 424,900 |  | 445,700
3 | SPNAV-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Dez | 1,800 | Z | 1,800 | Z | 2,000 | Z | 2,000 | Z | 2,100 | Z | 2,100 | Z | 2,200 | Z | 2,200 | Z
3 | SPPEN-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 29,500 | AG | 31,500 | AG | 29,500 | AG | 31,500 | AG | 29,500 | AG | 31,500 | AG | 29,500 | AG | 31,500 | AG
3 | SPPEN1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 17,097 | AI | 18,000 | AI | 17,100 | AI | 18,000 | AI | 17,100 | AI | 18,000 | AI | 17,100 | AI | 18,000 | AI
3 | SPUSP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,000 |  | 17,600 | AC | 18,200 |  | 17,800 | AC | 18,500 |  | 17,800 | AC | 18,700 |  | 17,800 | AC
3 | SPPCB-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 320,000 |  | 400,000 | AF | 371,100 |  | 437,100 | AF | 371,100 |  | 437,100 | AF | 371,100 |  | 437,100 | AF
3 | SPPRO-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 210,000 | AB | 210,000 | AB | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
3 | SPPRO-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 189,000(A) (AB) |  | 189,000(A) (AB) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
3 | SPPRO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 210,000 | AB | 210,000 | AB | 210,000 | AB | 210,000 | AB | 210,000 | T | 210,000 | T
3 | SPYQA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,500 |  | 18,500 | W | 18,500 |  | 18,500 | W | 18,500 |  | 18,500 | W | 18,500 |  | 18,500 | W
3 | SPRPR-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 490,000 |  | 520,505 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
3 | SPRPR-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 441,000 | A | 468,455 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
3 | SPRPR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 499,200 |  | 553,200 |  | 499,200 |  | 553,200 |  | 509,000 |  | 567,200
3 | SPSJR-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 250,000 | Y | 250,000 | Y | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
3 | SPSJR-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 225,000(A) (Y) |  | 237,500(A) (Y) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
3 | SPSJR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 240,000(A) (Y) |  | 250,000(A) (Y) |  | 240,000(A) (Y) |  | 250,000 | Y | 240,000 | Y | 250,000 | Y
3 | SPSBO-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 560,000 | AD | 600,000 | AD | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
3 | SPSBO-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 530,000 | A | 570,000 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
4 | SPSBO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 569,200(A) (AD) |  | 655,400 | AD | 576,100(A) (AD) |  | 633,000(A) (AD) |  | 576,100 | AD | 633,000 | AD
4 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q
4 | SPSCA2138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | X | 110,000 | X | 108,000 | X | 110,000 | X | 108,000 | X | 117,800 | X | 108,000 | X | 117,800 | X
4 | SPSUR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 420,000 |  | 456,570 |  | 440,500 | A | 467,000 | A | 508,000 | R | 538,000 | R | 508,000 | R | 538,000 | R
4 | SPTEC1138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 8,400 | U | 12,000 | U | 8,400 | U | 12,000 | U | 8,400 | U | 12,000 | U | 8,400 | U | 12,000 | U
4 | SPUBN-69 | 69 | 1/Jan | 31/Dez | 10,000 | AE | 12,000 | AE | 10,000 | AE | 12,000 | AE | 10,000 | AE | 12,000 | AE | 10,000 | AE | 12,000 | AE
4 | SPUTUN138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000
4 | SPVAL-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 8,750 |  | 9,000 |  | 8,900 |  | 9,200 |  | 9,100 |  | 9,400 |  | 9,200 |  | 9,500
4 | SPVVI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 26,000 | S | 28,000 | S | 26,000 | S | 28,000 | S | 26,000 | S | 28,000 | S | 26,000 | S | 28,000 | S
4 | SPVWG-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 8,500 | V | 9,500 | V | 8,500 | V | 9,500 | V | 8,500 | V | 9,500 | V | 8,500 | V | 9,500 | V
5 | SPTNB2138-A | 2138 | 1/Jul | 31/Dez | 10,000 | A | 10,000 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
5 | SPTNB2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 10,000 | A | 10,000 | A | 10,000 | A | 10,000 | A | 10,300 | A | 10,300 | A
6 | SPBAB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 46,000 |  | 46,000 |  | 46,000 |  | 46,000 |  | 46,000 |  | 46,000 |  | 12,000 |  | 10,000
6 | SPESN-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 141,400 |  | 159,200
6 | SPJAU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 104,000 | A | 120,000 | A | 104,000 | A | 120,000 | A | 104,000 | A | 120,000 | A | 0,000 |  | 0,000
7 | SPVAL2138-A | 2138 | 1/Abr | 31/Dez | - |  | - |  | 6,300 |  | 6,300 | A | - |  | - |  | - |  | -
7 | SPVAL2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | - |  | - |  | 6,300 |  | 6,300 | A | 6,300 |  | 6,300
8 | SPSUR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 420,000 |  | 456,570 |  | 440,500 | A | 467,000 | A | 592,000 | A | 622,000 |  | 595,400 | B | 622,000 | B
9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | E | 41,715 | E | - |  | - |  | - |  | -
9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 33,957 | F | 37,544 | F | - |  | - |  | - |  | -
9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | C | 41,715 | C | - |  | - |  | 33,900(A) (H) |  | 36,800(A) (H) |  | 33,900 | H | 36,800 | H
9 | SPSCA5138-A | 5138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 3,773 |  | 4,172 |  | - |  | - |  | - |  | -
9 | SPSCA5138-A | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | - |  | - |  | 3,773 | D | 4,175 | D | 3,773 | D | 4,175 | D
9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 108,000 | G | 110,000 | G | - |  | - |  | - |  | -
9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 108,000 | G | 110,000 | G | - |  | - |  | - |  | -
9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | B | 110,000 | B | - |  | - |  | 108,000 | B | 117,800 | B | 108,000 | B | 117,800 | B
10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | H | 41,715 | H | - |  | - |  | - |  | -
10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540(A) (F) |  | - |  | - |  | - |  | -
10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540 | A | - |  | - |  | - |  | -
11 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | G | 41,715 | G | - |  | - |  | 33,900 |  | 36,800 |  | 33,900 |  | 36,800
11 | SPSCA5138-A | 5138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 3,770 | A | 4,170 | A | - |  | - |  | - |  | -
11 | SPSCA5138-A | 5138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 14,600 | B | 14,600 | B | - |  | - |  | - |  | -
11 | SPSCA5138-A | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | - |  | - |  | 28,700 | C | 28,000 | C | 28,700 | C | 28,000 | C
11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 108,000 | D | 110,000 | D | - |  | - |  | - |  | -
11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 108,000 | I | 110,000 | I | - |  | - |  | - |  | -
11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 113,900 | E | 106,020 | E | - |  | - |  | - |  | -
11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | I | 110,000 | I | - |  | - |  | 115,200 | I | 107,100 | I | 115,200 | I | 107,100 | I
12 | SPBAR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 20,000 |  | 24,500 |  | 20,000 |  | 24,500 |  | 20,000 |  | 24,500 |  | 20,000 |  | 24,500
12 | SPIAC-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 17,000 | A | 18,400 | A | 17,000 | A | 18,400 | A | 17,000 | A | 18,400 | A | 14,500 | A | 16,500 | A
12 | SPIBG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 55,100 | C | 59,900 | C | 55,100 | C | 59,900 | C | 55,100 | C | 59,900 | C | 55,100 | C | 59,900 | C
13 | SPPEN-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 40,000 | B | 40,000 | B | 40,000 | B | 40,000 | B | 40,000 | B | 40,000 | B | 40,000 | B | 40,000 | B
13 | SPVVI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 33,200 | D | 33,900 | D | 33,200 | D | 33,900 | D | 33,000 | D | 33,000 | D | 33,000 | D | 33,000 | D
14 | SPDES-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 26,400 | A | 29,400 | A | 26,400 | A | 29,400 | A | 27,000 | A | 29,500 | A | 27,000 | A | 29,500 | A
14 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 41,900 | B | 44,200 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B
14 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C
15 | SPBIO-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A

## sheet_PIRATININGA -
num_tabela | Cód ONS | Tensão (kV) | De | Até | Ponta 2025 Valor | Ponta 2025 Anotacao | Fora Ponta 2025 Valor | Fora Ponta 2025 Anotacao | Ponta 2026 Valor | Ponta 2026 Anotacao | Fora Ponta 2026 Valor | Fora Ponta 2026 Anotacao | Ponta 2027 Valor | Ponta 2027 Anotacao | Fora Ponta 2027 Valor | Fora Ponta 2027 Anotacao | Ponta 2028 Valor | Ponta 2028 Anotacao | Fora Ponta 2028 Valor | Fora Ponta 2028 Anotacao
1 | SPBOT2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 33,800 |  | 36,100 |  | 34,200 |  | 36,500 |  | 34,600 |  | 36,900 |  | 35,000 |  | 37,400
1 | SPBSA-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 560,000 |  | 570,000 |  | 560,000 |  | 570,000 |  | 560,000 |  | 570,000 |  | 560,000 |  | 570,000
1 | SPBOJ-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 48,114 | B | 48,114 | B | 46,376 | B | 46,376 | B | 46,375 | B | 46,375 | B | 46,900 | B | 46,900 | B
1 | SPBOJ-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 417,000(B) (C) |  | 465,000(B) (C) |  | 417,000(B) (C) |  | 465,000(B) (C) |  | 433,000(B) (C) |  | 468,000(B) (C) |  | 433,000(B) (C) |  | 468,300(B) (C)
1 | SPEBP-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,600 |  | 4,000 | D | 4,600 |  | 4,000 | D | 4,600 |  | 4,000 | D | 4,600 |  | 4,000 | D
1 | SPEMG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,300 |  | 28,000 |  | 0,300 |  | 28,000 |  | 0,300 |  | 28,000 |  | 0,300 |  | 28,000
1 | SPSTTB138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 241,300 |  | 255,400 | E | 245,600 |  | 257,900 | E | 250,700 |  | 260,500 | E | 250,700 |  | 260,500 | E
1 | SPMAN-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 9,300 |  | 9,300 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPMAN-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 8,370 | A | 8,370 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPMAN-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 8,370 | A | 8,370 | A | 8,370 | A | 8,370 | A | 6,000 |  | 6,000
1 | SPMNN-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000
1 | SPOES-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 809,400 | F | 837,200 | F | 809,400 | F | 837,200 | F | 809,400 | F | 837,200 | F | 809,400 | F | 837,200 | F
1 | SPYGA-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,000 |  | 12,000 | G | 11,000 |  | 12,000 | G | 11,000 |  | 12,000 | G | 11,000 |  | 12,000 | G
1 | SPSTO-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 353,000 | H | 378,000 | H | 356,800 | I | 394,100 | I | 356,800 | I | 394,100 | I | 356,800 | I | 394,100 | I
1 | SPTULT138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000
1 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Dez | 36,200 |  | 36,200 | J | 36,600 |  | 36,600 | J | 36,600 |  | 36,600 | J | 36,600 |  | 36,600 | J
1 | SPZCH-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200
2 | SPBSA-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 550,000 |  | 550,000 |  | 550,000 |  | 550,000 |  | 550,000 |  | 550,000 |  | 550,000 |  | 550,000
2 | SPMNN-88--A | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 225,000 |  | 225,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPMNN-88--A | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 202,500 | A | 202,500 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPMNN-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 202,500 | A | 202,500 | A | 202,500 | A | 202,500 | A | 202,500 |  | 202,500
3 | SPBOJ-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 417,000(A) (B) |  | 465,000(A) (B) |  | 417,000(A) (B) |  | 465,000(A) (B) |  | 433,000(A) (B) |  | 468,000(A) (B) |  | 433,000(A) (B) |  | 468,300(A) (B)
4 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Dez | 36,200 |  | 36,200 | A | - |  | - |  | 32,940 |  | 32,940 | A | 32,940 |  | 32,940 | A
5 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Out | - |  | - |  | 36,600 |  | 36,600 | A | - |  | - |  | - |  | -
5 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Nov | 31/Dez | - |  | - |  | 32,940 |  | 32,940 |  | - |  | - |  | - |  | -
5 | SPVIC-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | 3,660 | B | 3,660 | B | 3,660 | B | 3,660 | B
5 | SPVIC-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Out | - |  | - |  | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
5 | SPVIC-138-A | 138 | 1/Nov | 31/Dez | - |  | - |  | 3,660 |  | 3,660 |  | - |  | - |  | - |  | -
6 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Dez | 36,200 |  | 36,200 |  | - |  | - |  | 32,940 |  | 32,940 |  | 32,940 |  | 32,940
6 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Out | - |  | - |  | 36,600 |  | 36,600 |  | - |  | - |  | - |  | -
6 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Nov | 31/Dez | - |  | - |  | 32,940 |  | 32,940 |  | - |  | - |  | - |  | -
6 | SPVIC-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | 25,300 | A | 25,300 | A | 25,600 |  | 25,600
6 | SPVIC-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Out | - |  | - |  | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
6 | SPVIC-138-A | 138 | 1/Nov | 31/Dez | - |  | - |  | 3,660 |  | 3,660 |  | - |  | - |  | - |  | -

## sheet_CUST-2002-119-115 - NEOEN
num_tabela | Cód ONS | Tensão (kV) | De | Até | Ponta 2025 Valor | Ponta 2025 Anotacao | Fora Ponta 2025 Valor | Fora Ponta 2025 Anotacao | Ponta 2026 Valor | Ponta 2026 Anotacao | Fora Ponta 2026 Valor | Fora Ponta 2026 Anotacao | Ponta 2027 Valor | Ponta 2027 Anotacao | Fora Ponta 2027 Valor | Fora Ponta 2027 Anotacao | Ponta 2028 Valor | Ponta 2028 Anotacao | Fora Ponta 2028 Valor | Fora Ponta 2028 Anotacao
1 | SPARN-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 30,500 |  | 30,000 | B | 30,500 |  | 30,000 | B | 30,500 |  | 30,000 | B | 30,500 |  | 30,000 | B
1 | SPAGV-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,500 | C | 5,600 | C | 4,500 | C | 5,600 | C | 4,500 | C | 5,600 | C | 4,500 | C | 5,600 | C
1 | SPAGI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 23,600 |  | 20,400 | D | 23,600 |  | 20,400 | D | 23,600 |  | 20,400 | D | 23,600 |  | 20,400 | D
1 | SPAJB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 12,850 |  | 13,900 |  | 12,850 |  | 13,900 |  | 12,850 |  | 13,900 |  | 12,850 |  | 13,900
1 | SPAJI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 17,750 |  | 19,500 | E | 17,750 |  | 19,500 | E | 17,750 |  | 19,500 | E | 17,750 |  | 19,500 | E
1 | SPANR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,000 | F | 38,500 | F | 37,000 | F | 38,500 | F | 37,000 | F | 38,500 | F | 37,000 | F | 38,500 | F
1 | SPARR1138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 41,000 | G | 46,400 | G | 41,000 | G | 46,400 | G | 41,000 | G | 46,400 | G | 41,000 | G | 46,400 | G
1 | SPARR2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 51,700 | H | 54,500 | H | 51,700 | H | 54,500 | H | 51,700 | H | 54,500 | H | 51,700 | H | 54,500 | H
1 | SPARU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 39,150 |  | 45,525 |  | 39,150 |  | 45,525 |  | 39,150 |  | 45,525 |  | 39,150 |  | 45,525
1 | SPARU2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 23,000 |  | 28,000 |  | 23,000 |  | 28,000 |  | 23,000 |  | 28,000 |  | 23,000 |  | 28,000
1 | SPATI1138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 95,000 |  | 92,000 | I | 95,000 |  | 92,000 | I | 95,000 |  | 92,000 | I | 95,000 |  | 92,000 | I
1 | SPATI3138-A | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 31,500 |  | 30,000 | J | 31,500 |  | 30,000 | J | 31,500 |  | 30,000 | J | 31,500 |  | 30,000 | J
1 | SPASF-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 31,500 | K | 32,800 | K | 31,500 | K | 32,800 | K | 31,500 | K | 32,800 | K | 31,500 | K | 32,800 | K
1 | SPBER1138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 27,000 | L | 28,000 | L | 27,000 | L | 28,000 | L | 27,000 | L | 28,000 | L | 27,000 | L | 28,000 | L
1 | SPBER3138 | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 13,500 | N | 16,900 |  | 13,500 | N | 16,900 |  | 13,500 | N | 16,900 |  | 13,500 | N | 16,900
1 | SPBER4138-A | 4 | 1/Jan | 31/Dez | 22,410 | L | 24,210 | L | 22,410 | L | 24,210 | L | 22,410 | L | 24,210 | L | 22,410 | L | 24,210 | L
1 | SPBER2138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 22,500 | M | 24,200 | M | 22,500 | M | 24,200 | M | 22,500 | M | 24,200 | M | 22,500 | M | 24,200 | M
1 | SPBUR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500
1 | SPCAV-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 56,000 |  | 59,000 |  | 56,000 |  | 59,000 |  | 56,000 |  | 59,000 |  | 56,000 |  | 59,000
1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Mai | 58,000 |  | 67,000 | O | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jun | 31/Dez | 62,700 |  | 67,000 | O | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 67,000 |  | 68,200 | O | 67,000 |  | 68,200 | O | 78,000 |  | 76,200 | O
1 | SPCPV-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,500 |  | 3,600 |  | 3,500 |  | 3,600 |  | 3,500 |  | 3,600 |  | 3,500 |  | 3,600
1 | SPCAD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 19,700 |  | 23,100 |  | 19,700 |  | 23,100 |  | 19,700 |  | 23,100 |  | 19,700 |  | 23,100
1 | SPCST-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 13,500 | K | 14,400 | K | 13,500 | K | 14,400 | K | 13,500 | K | 14,400 | K | 13,500 | K | 14,400 | K
1 | SPCST2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K
1 | SPCEDA138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 43,700 | P | 46,800 | P | 43,700 | P | 46,800 | P | 43,700 | P | 46,800 | P | 43,700 | P | 46,800 | P
1 | SPCER-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q
2 | SPCER2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 31,000 |  | 33,000 |  | 31,000 |  | 33,000 |  | 31,000 |  | 33,000 |  | 31,000 |  | 33,000
2 | SPCSL-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 20,100 |  | 20,000 |  | 20,100 |  | 20,000 |  | 20,100 |  | 20,000 |  | 20,100 |  | 20,000
2 | SPCIM-138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 21,150 |  | 41,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPCIM-138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 19,035 | A | 41,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPCIM-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 19,035 | A | 41,000 |  | 19,035 |  | 41,000 |  | 13,000 |  | 41,000
2 | SPCOA2138-A | 2 | 1/Jan | 31/Mai | 5,000 |  | 6,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPCOA2138-A | 2 | 1/Jun | 31/Dez | 9,500 | CK | 9,500 | CK | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPCOA2138-A | 2 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 9,500 | CK | 9,500 | CK | 9,500 | CK | 9,500 | CK | 9,500 | CK | 9,500 | CK
2 | SPCOC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 19,500 |  | 23,800 | T | 19,500 |  | 23,800 | T | 19,500 |  | 23,800 | T | 19,500 |  | 23,800 | T
2 | SPCOM-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 18,200 | Q | 20,000 | Q | 18,200 | Q | 20,000 | Q | 18,200 | Q | 20,000 | Q | 18,200 | Q | 20,000 | Q
2 | SPRIS-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 55,000 |  | 50,000 | R | 55,000 |  | 50,000 | R | 55,000 |  | 50,000 | R | 55,000 |  | 50,000 | R
2 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 55,000 | S | 56,000 | S | 55,000 | S | 56,000 | S | 55,000 | S | 56,000 | S | 55,000 | S | 56,000 | S
2 | SPCPK-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 7,000 |  | 7,000 | U | 7,000 |  | 7,000 | U | 7,000 |  | 7,000 | U | 7,000 |  | 7,000 | U
2 | SPCRE-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 2,142 |  | 2,250 | V | 2,142 |  | 2,250 | V | 2,142 |  | 2,250 | V | 2,142 |  | 2,250 | V
2 | SPCRZ-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 1,458 |  | 13,989 | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPCRZ-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 1,313 | A | 13,000(A) (U) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPCRZ-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 1,000 |  | 13,000 | U | 1,000 |  | 13,000 | U | 1,000 |  | 13,000 | U
2 | SPYSU-138-A | 138 | 1/Jan | 3/Jun | 7,200 | X | 7,200 | X | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPYSU-138-A | 138 | 4/Jun | 31/Jul | 7,200 | X | 7,200 | X | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPYSU-138-A | 138 | 1/Ago | 31/Dez | 8,000 | CL | 8,000 | CL | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPYSU-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 8,000 | CL | 8,000 | CL | 8,000 | CL | 8,000 | CL | 8,000 | CL | 8,000 | CL
2 | SPDCI-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 7,655 |  | 7,655 | U | 7,655 |  | 7,655 | U | 7,655 |  | 7,655 | U | 7,655 |  | 7,655 | U
2 | SPDWQ-138 | 138 | 1/Jan | 3/Jun | 11,210 | AA | 11,780 | AA | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPDWQ-138 | 138 | 4/Jun | 31/Jun | 13,310 | CN | 13,880 | CN | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPDWQ-138 | 138 | 01/Jul | 31/Dez | 13,000(CM) (CN) |  | 13,500(CM) (CN) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPDWQ-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 13,000(CM) (CN) |  | 13,500(CM) (CN) |  | 13,000(CM) (CN) |  | 13,500(CM) (CN) |  | 13,000 | CN | 13,500 | CN
2 | SPDEL-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 21,800 | Z | 22,800 | Z | 21,800 | Z | 22,800 | Z | 21,800 | Z | 22,800 | Z | 21,800 | Z | 22,800 | Z
2 | SPDRA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 59,000 |  | 66,000 |  | 59,000 |  | 66,000 |  | 59,000 |  | 66,000 |  | 59,000 |  | 66,000
2 | SPELF-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 3,300 |  | 40,500 | T | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPELF-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 3,300 |  | 39,500(A) (T) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
2 | SPELF-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 3,300 |  | 39,500 | A | 3,300 |  | 39,500 | A | 3,300 |  | 39,500 | T
3 | SPEMC-138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 19,800 |  | 22,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
3 | SPEMC-138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 17,820 | A | 19,800 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
3 | SPEMC-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 17,820 | A | 19,800 | A | 17,820 | A | 19,800 | A | 16,038 |  | 17,820
3 | SPENWO138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 28,500 | Y | 28,500 | Y | 28,500 | Y | 28,500 | Y | 28,500 | Y | 28,500 | Y | 28,500 | Y | 28,500 | Y
3 | SPETDO138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 8,140 | AB | 10,000 | AB | 8,140 | AB | 10,000 | AB | 8,140 | AB | 10,000 | AB | 8,140 | AB | 10,000 | AB
3 | SPFER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,350 | AC | 40,500 | AC | 37,350 | AC | 40,500 | AC | 37,350 | AC | 40,500 | AC | 37,350 | AC | 40,500 | AC
3 | SPFLR-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,030 |  | 0,050 |  | 0,030 |  | 0,050 |  | 0,030 |  | 0,050 |  | 0,030 |  | 0,050
3 | SPFLP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500
3 | SPFLP-69 | 69 | 1/Jan | 31/Dez | 11,000 |  | 11,000 |  | 11,000 |  | 11,000 |  | 11,000 |  | 11,000 |  | 11,000 |  | 11,000
3 | SPFRM-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 72,000 |  | 63,450 | AD | 72,000 |  | 63,450 | AD | 72,000 |  | 63,450 | AD | 72,000 |  | 63,450 | AD
3 | SPFRR-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 49,000 |  | 45,030 | AE | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
3 | SPFRR-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 47,000 | A | 45,030 | AE | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
3 | SPFRR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 47,000 | A | 45,030 | AE | 47,000 | A | 45,030 | AE | 47,000 |  | 45,030 | AE
3 | SPFRIC138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,500 | AF | 4,500 | AF | 4,500 | AF | 4,500 | AF | 4,500 | AF | 4,500 | AF | 4,500 | AF | 4,500 | AF
3 | SPGUT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 1,150 |  | 1,150 |  | 1,150 |  | 1,150 |  | 1,150 |  | 1,150 |  | 1,150 |  | 1,150
3 | SPGUI1138-A | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 21,000 | AG | 31,000 | K | 21,000 | AG | 31,000 | K | 21,000 | AG | 31,000 | K | 21,000 | AG | 31,000 | K
3 | SPGRJ1138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 50,000 | AH | 50,000 | AH | 50,000 | AH | 50,000 | AH | 50,000 | AH | 50,000 | AH | 50,000 | AH | 50,000 | AH
3 | SPGRJ2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 59,580 | L | 61,200 | L | 59,580 | L | 61,200 | L | 59,580 | L | 61,200 | L | 59,580 | L | 61,200 | L
3 | SPGRJ3138 | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 40,000 | L | 41,000 | L | 40,000 | L | 41,000 | L | 40,000 | L | 41,000 | L | 40,000 | L | 41,000 | L
3 | SPGUA4138-A | 4138 | 1/Jan | 31/Dez | 24,600 | L | 25,920 | L | 24,600 | L | 25,920 | L | 24,600 | L | 25,920 | L | 24,600 | L | 25,920 | L
3 | SPHND-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,653 | AK | 6,900 | Z | 4,653 | AK | 6,900 | Z | 4,653 | AK | 6,900 | Z | 4,653 | AK | 6,900 | Z
3 | SPILS-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 17,000 | AJ | 18,800 | AJ | 17,000 | AJ | 18,800 | AJ | 17,000 | AJ | 18,800 | AJ | 17,000 | AJ | 18,800 | AJ
3 | SPINTR138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,000 | K | 3,800 | AI | 3,000 | K | 3,800 | AI | 3,000 | K | 3,800 | AI | 3,000 | K | 3,800 | AI
3 | SPIPB-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 35,000 |  | 35,000 | AL | 35,000 |  | 35,000 | AL | 35,000 |  | 35,000 | AL | 35,000 |  | 35,000 | AL
3 | SPIRA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 34,500 | AN | 38,000 | AN | 34,500 | AN | 38,000 | AN | 34,500 | AN | 38,000 | AN | 34,500 | AN | 38,000 | AN
3 | SPITH1138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 44,000 |  | 47,000 | AM | 44,000 |  | 47,000 | AM | 44,000 |  | 47,000 | AM | 44,000 |  | 47,000 | AM
3 | SPITH2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 27,000 | AO | 30,100 | AO | 27,000 | AO | 30,100 | AO | 27,000 | AO | 30,100 | AO | 27,000 | AO | 30,100 | AO
4 | SPITH3138-A | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 15,500 |  | 16,600 | AM | 15,500 |  | 16,600 | AM | 15,500 |  | 16,600 | AM | 15,500 |  | 16,600 | AM
4 | SPITP1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | 35,500 |  | 34,000 |  | 35,500 |  | 34,000 |  | 35,500 |  | 34,000 |  | 35,500 |  | 34,000
4 | SPITV-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 57,500 | AP | 64,000 | AP | 57,500 | AP | 64,000 | AP | 57,500 | AP | 64,000 | AP | 57,500 | AP | 64,000 | AP
4 | SPITR2138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 32,000 | AQ | 32,000 | AQ | 32,000 | AQ | 32,000 | AQ | 32,000 | AQ | 32,000 | AQ | 32,000 | AQ | 32,000 | AQ
4 | SPITI2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 8,000 | Z | 8,500 | Z | 8,000 | Z | 8,500 | Z | 8,000 | Z | 8,500 | Z | 8,000 | Z | 8,500 | Z
4 | SPJLS-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 84,000 | AR | 90,000 | AR | 84,000 | AR | 90,000 | AR | 84,000 | AR | 90,000 | AR | 84,000 | AR | 90,000 | AR
4 | SPJAR-138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 36,000 |  | 37,000 | T | 36,000 |  | 37,000 | T | 36,000 |  | 37,000 | T | 36,000 |  | 37,000 | T
4 | SPJAR2138-A | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 24,500 |  | 23,500 | AS | 24,500 |  | 23,500 | AS | 24,500 |  | 23,500 | AS | 24,500 |  | 23,500 | AS
4 | SPJBSA138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 9,500 |  | 11,000 |  | 9,500 |  | 11,000 |  | 9,500 |  | 11,000 |  | 9,500 |  | 11,000
4 | SPJUP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 17,627 |  | 18,700 |  | 17,627 |  | 18,700 |  | 17,627 |  | 18,700 |  | 17,627 |  | 18,700
4 | SPJUQ-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 12,000 |  | 11,800 |  | 12,000 |  | 11,800 |  | 12,000 |  | 11,800 |  | 12,000 |  | 11,800
4 | SPKAR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Mai | 3,600 |  | 4,500 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
4 | SPKAR-138 | 138 | 1/Jun | 31/Dez | 4,000 |  | 4,900 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
4 | SPKAR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 4,000 |  | 4,900 |  | 4,000 |  | 4,900 |  | 4,000 |  | 4,900
4 | SPLAP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 27,500 |  | 32,000 |  | 27,500 |  | 32,000 |  | 27,500 |  | 32,000 |  | 27,500 |  | 32,000
4 | SPLEM-138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 47,800 | AT | 54,000 | AT | 47,800 | AT | 54,000 | AT | 47,800 | AT | 54,000 | AT | 47,800 | AT | 54,000 | AT
4 | SPLEM2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Jul | 15,795 |  | 10,854 | AU | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
4 | SPLEM2138-A | 2138 | 1/Ago | 31/Dez | 27,795 | CO | 22,854 | CO | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
4 | SPLEM2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 27,795 | CO | 22,854 | CO | 27,795 | CO | 22,854 | CO | 27,795 | CO | 22,854 | CO
4 | SPLIM2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 16,500 |  | 17,400 | T | 16,500 |  | 17,400 | T | 16,500 |  | 17,400 | T | 16,500 |  | 17,400 | T
4 | SPLIM3138 | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 56,000 |  | 55,000 | AV | 56,000 |  | 55,000 | AV | 56,000 |  | 55,000 | AV | 56,000 |  | 55,000 | AV
4 | SPLIM4138 | 4 | 1/Jan | 31/Dez | 67,000 |  | 78,500 | AW | 67,000 |  | 78,500 | AW | 67,000 |  | 78,500 | AW | 67,000 |  | 78,500 | AW
4 | SPLIM1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 40,000 |  | 40,104 | AX | 40,000 |  | 40,104 | AX | 40,000 |  | 40,104 | AX | 40,000 |  | 40,104 | AX
4 | SPLUK-138 | 138 | 1/Jan | 31/Mar | 2,300 |  | 7,800 | AY | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
4 | SPLUK-138 | 138 | 1/Abr | 31/Dez | 5,000 | CJ | 7,800 | AY | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
4 | SPLUK-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 5,000 | CJ | 7,800 | AY | 5,000 | CJ | 7,800 | AY | 5,000 | CJ | 7,800 | AY
4 | SPMAH-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 27,500 |  | 31,800 | U | 27,500 |  | 31,800 | U | 27,500 |  | 31,800 | U | 27,500 |  | 31,800 | U
4 | SPMAI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 105,000 |  | 100,000 | AZ | 105,000 |  | 100,000 | AZ | 105,000 |  | 100,000 | AZ | 105,000 |  | 100,000 | AZ
4 | SPMLH-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 30,780 |  | 34,400 | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
4 | SPMLH-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 27,702 | A | 34,400 | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
4 | SPMLH-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 27,702 | A | 34,400 | U | 27,702 | A | 34,400 | U | 26,000 |  | 34,400 | U
4 | SPMIC1138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 8,000 |  | 8,200 |  | 8,000 |  | 8,200 |  | 8,000 |  | 8,200 |  | 8,000 |  | 8,200
5 | SPMIR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 19,200 | K | 20,000 | K | 19,200 | K | 20,000 | K | 19,200 | K | 20,000 | K | 19,200 | K | 20,000 | K
5 | SPMOG2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 26,500 |  | 24,700 | BH | 26,500 |  | 24,700 | BH | 26,500 |  | 24,700 | BH | 26,500 |  | 24,700 | BH
5 | SPMOG1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 44,000 |  | 47,000 | BG | 44,000 |  | 47,000 | BG | 44,000 |  | 47,000 | BG | 44,000 |  | 47,000 | BG
5 | SPMOM1138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 51,000 |  | 51,600 | BB | 51,000 |  | 51,600 | BB | 51,000 |  | 51,600 | BB | 51,000 |  | 51,600 | BB
5 | SPMOM-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,000 |  | 16,900 | BA | 18,000 |  | 16,900 | BA | 18,000 |  | 16,900 | BA | 18,000 |  | 16,900 | BA
5 | SPMON-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 35,500 | AM | 40,000 | AM | 35,500 | AM | 40,000 | AM | 35,500 | AM | 40,000 | AM | 35,500 | AM | 40,000 | AM
5 | SPNAV-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Dez | 13,500 | BD | 13,500 | BD | 13,500 | BD | 13,500 | BD | 13,500 | BD | 13,500 | BD | 13,500 | BD | 13,500 | BD
5 | SPPPR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,000 |  | 17,000 |  | 18,000 |  | 17,000 |  | 18,000 |  | 17,000 |  | 18,000 |  | 17,000
5 | SPPOF-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 28,000 | BJ | 32,500 | BJ | 28,000 | BJ | 32,500 | BJ | 28,000 | BJ | 32,500 | BJ | 28,000 | BJ | 32,500 | BJ
5 | SPPAO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,500 | BF | 12,000 | BF | 11,500 | BF | 12,000 | BF | 11,500 | BF | 12,000 | BF | 11,500 | BF | 12,000 | BF
5 | SPPAR-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 10,000 | BI | 10,600 | BI | 10,000 | BI | 10,600 | BI | 10,000 | BI | 10,600 | BI | 10,000 | BI | 10,600 | BI
5 | SPPEB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 13,000 | BC | 15,900 | BC | 13,000 | BC | 15,900 | BC | 13,000 | BC | 15,900 | BC | 13,000 | BC | 15,900 | BC
5 | SPPER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 43,900 | BE | 45,000 | BE | 43,900 | BE | 45,000 | BE | 43,900 | BE | 45,000 | BE | 43,900 | BE | 45,000 | BE
5 | SPPSI088--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 2,200 |  | 4,600 |  | 2,200 |  | 4,600 |  | 2,200 |  | 4,600 |  | 2,200 |  | 4,600
5 | SPPEA0138-A | 138 | 1/Jan | 28/Fev | 0,040 |  | 0,040 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
5 | SPPEA0138-A | 138 | 1/Mar | 30/Jun | 6,740 | CI | 0,040 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
5 | SPPEA0138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 6,740 | CI | 0,036 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
5 | SPPEA0138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 6,740 | CI | 0,036 |  | 6,740 | CI | 0,036 |  | 6,740 | CI | 0,250
5 | SPPIR0138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,900 | Z | 2,000 | Z | 0,900 | Z | 2,000 | Z | 0,900 | Z | 2,000 | Z | 0,900 | Z | 2,000 | Z
5 | SPPIO-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,648 | BK | 1,215 | BK | 0,500 | BL | 0,600 | BL | 0,500 | BL | 0,600 | BL | 0,500 | BL | 0,600 | BL
5 | SPPIP-138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 33,100 |  | 34,900 |  | 33,100 |  | 34,900 |  | 33,100 |  | 34,900 |  | 33,100 |  | 34,900
5 | SPPSS1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 34,000 |  | 34,000 | BM | 34,000 |  | 34,000 | BM | 34,000 |  | 34,000 | BM | 34,000 |  | 34,000 | BM
5 | SPPSS2138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,000 | BN | 12,000 | BN | 11,000 | BN | 12,000 | BN | 11,000 | BN | 12,000 | BN | 11,000 | BN | 12,000 | BN
5 | SPPIL0138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 5,700 |  | 6,000 |  | 5,700 |  | 6,000 |  | 5,700 |  | 6,000 |  | 5,700 |  | 6,000
5 | SPREG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 93,000 | BO | 99,200 | BO | 93,000 | BO | 99,200 | BO | 93,000 | BO | 99,200 | BO | 93,000 | BO | 99,200 | BO
5 | SPRIC2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 69,500 | BP | 76,700 | Z | 69,500 | BP | 76,700 | Z | 69,500 | BP | 76,700 | Z | 69,500 | BP | 76,700 | Z
5 | SPRIC3138 | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 53,000 | Z | 57,000 | Z | 53,000 | Z | 57,000 | Z | 53,000 | Z | 57,000 | Z | 53,000 | Z | 57,000 | Z
5 | SPRIC1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 45,000 | Z | 45,500 | Z | 45,000 | Z | 45,500 | Z | 45,000 | Z | 45,500 | Z | 45,000 | Z | 45,500 | Z
5 | SPRIV-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 2,754 |  | 3,078 |  | 2,754 |  | 3,078 |  | 2,754 |  | 3,078 |  | 2,754 |  | 3,078
5 | SPROS-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,400 |  | 5,800 |  | 4,400 |  | 5,800 |  | 4,400 |  | 5,800 |  | 4,400 |  | 5,800
5 | SPSAP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 14,200 |  | 13,300 | BQ | 14,200 |  | 13,300 | BQ | 14,200 |  | 13,300 | BQ | 14,200 |  | 13,300 | BQ
6 | SPSCP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 12,500 | Z | 12,500 | Z | 12,500 | Z | 12,500 | Z | 12,500 | Z | 12,500 | Z | 12,500 | Z | 12,500 | Z
6 | SPSJB2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 49,000 |  | 44,100 | BR | 49,000 |  | 44,100 | BR | 49,000 |  | 44,100 | BR | 49,000 |  | 44,100 | BR
6 | SPAPG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 27,000 |  | 27,000 |  | 27,000 |  | 27,000 |  | 27,000 |  | 27,000 |  | 27,000 |  | 27,000
6 | SPSIS-88 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 54,100 |  | 49,000 | BS | 54,100 |  | 49,000 | BS | 54,100 |  | 49,000 | BS | 54,100 |  | 49,000 | BS
6 | SPSRP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 13,000 | BT | 13,000 | BT | 13,000 | BT | 13,000 | BT | 13,000 | BT | 13,000 | BT | 13,000 | BT | 13,000 | BT
6 | SPSSE-13.8A | 13 | 1/Jan | 31/Dez | 24,600 | BV | 26,500 | BV | 24,600 | BV | 26,500 | BV | 24,600 | BV | 26,500 | BV | 24,600 | BV | 26,500 | BV
6 | SPSAG1138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 20,700 | BU | 23,200 | BU | 20,700 | BU | 23,200 | BU | 20,700 | BU | 23,200 | BU | 20,700 | BU | 23,200 | BU
6 | SPTAM-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 16,000 | Z | 19,500 | Z | 16,000 | Z | 19,500 | Z | 16,000 | Z | 19,500 | Z | 16,000 | Z | 19,500 | Z
6 | SPTAQ-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 14,500 |  | 14,800 |  | 14,500 |  | 14,800 |  | 14,500 |  | 14,800 |  | 14,500 |  | 14,800
6 | SPTAT188 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 22,000 |  | 23,800 |  | 22,000 |  | 23,800 |  | 22,000 |  | 23,800 |  | 22,000 |  | 23,800
6 | SPTAT2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 38,000 | BW | 40,000 | BW | 38,000 | BW | 40,000 | BW | 38,000 | BW | 40,000 | BW | 38,000 | BW | 40,000 | BW
6 | SPTAU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Mai | 39,000 |  | 40,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
6 | SPTAU-138 | 138 | 1/Jun | 31/Dez | 49,000 |  | 46,500 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
6 | SPTAU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 39,000 |  | 40,000 |  | 39,000 |  | 40,000 |  | 39,000 |  | 40,000
6 | SPTIE-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 26,000 |  | 30,000 |  | 26,000 |  | 30,000 |  | 26,000 |  | 30,000 |  | 26,000 |  | 30,000
6 | SPTIG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 10,343 | BX | 10,343 | BX | 10,343 | BX | 10,343 | BX | 10,343 | BX | 10,343 | BX | 10,343 | BX | 10,343 | BX
6 | SPTRI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 5,800 |  | 8,000 |  | 5,800 |  | 8,000 |  | 5,800 |  | 8,000 |  | 5,800 |  | 8,000
6 | SPTRW-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 29,800 |  | 29,800 | T | 29,800 |  | 29,800 | T | 29,800 |  | 29,800 | T | 29,800 |  | 29,800 | T
6 | SPUBN-69 | 69 | 1/Jan | 31/Dez | 22,500 | BZ | 22,500 | BZ | 22,500 | BZ | 22,500 | BZ | 22,500 | BZ | 22,500 | BZ | 22,500 | BZ | 22,500 | BZ
6 | SPUBA2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 72,000 | CC | 80,000 |  | 72,000 | CC | 80,000 |  | 72,000 | CC | 80,000 |  | 72,000 | CC | 80,000
6 | SPVGL-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,500 |  | 13,500 |  | 11,500 |  | 13,500 |  | 11,500 |  | 13,500 |  | 11,500 |  | 13,500
6 | SPVAP1138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,500 | CB | 4,300 | CB | 3,500 | CB | 4,300 | CB | 3,500 | CB | 4,300 | CB | 3,500 | CB | 4,300 | CB
6 | SPVGS-138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 21,000 |  | 21,000 | CA | 21,000 |  | 21,000 | CA | 21,000 |  | 21,000 | CA | 21,000 |  | 21,000 | CA
6 | SPVER-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 5,300 | Z | 5,300 | Z | 5,300 | Z | 5,300 | Z | 5,300 | Z | 5,300 | Z | 5,300 | Z | 5,300 | Z
6 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Dez | 9,300 | CD | 11,000 | CD | 9,300 | CD | 11,000 | CD | 9,300 | CD | 11,000 | CD | 9,300 | CD | 11,000 | CD
6 | SPVDP-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 16,000 | CH | 16,000 | CH | 16,000 | CH | 16,000 | CH | 16,000 | CH | 16,000 | CH | 16,000 | CH | 16,000 | CH
6 | SPVOT1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 51,000 | CF | 66,000 | CG | 51,000 | CF | 66,000 | CG | 51,000 | CF | 66,000 | CG | 51,000 | CF | 66,000 | CG
7 | SPVOT2138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 35,000 | CG | 37,000 | CG | 35,000 | CG | 37,000 | CG | 35,000 | CG | 37,000 | CG | 35,000 | CG | 37,000 | CG
7 | SPVOT3138-A | 3138 | 1/Jan | 31/Dez | 21,000 | CE | 22,000 | CE | 21,000 | CE | 22,000 | CE | 21,000 | CE | 22,000 | CE | 21,000 | CE | 22,000 | CE
7 | SPZARP138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 8,100 |  | 8,100 | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
7 | SPZARP138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 7,290 | A | 7,290(A) | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
7 | SPZARP138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 7,290 | A | 7,290(A) | U | 5,500 | A | 6,480 | A | 5,500 |  | 5,500
8 | SPMSF-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,300 |  | 6,300 |  | 6,300 |  | 6,300 |  | 6,300 |  | 6,300 |  | 6,300 |  | 6,300
8 | SPMOM1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | 45,000 |  | 48,000 | A | 45,000 |  | 48,000 | A | 45,000 |  | 48,000 | A | 45,000 |  | 48,000 | A
10 | SPRUR-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 7,934 | A | 7,934 | A | 7,934 | A | 7,934 | A | 7,934 | A | 7,934 | A | 7,934 | A | 7,934 | A
10 | SPSAG1138-A | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,630 | A | 20,880 | A | 18,630 | A | 20,880 | A | 18,630 | A | 20,880 | A | 18,630 | A | 20,880 | A
11 | SPUFBH138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 15,300 | B | 15,600 | B | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000
11 | SPJLS-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 84,000 | A | 90,000 | A | 84,000 | A | 80,000 | A | 84,000 | A | 90,000 | A | 84,000 | A | 90,000 | A
12 | SPDRA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 59,000 |  | 66,000 |  | 59,000 |  | 66,000 |  | 59,000 |  | 66,000 |  | 59,000 |  | 66,000
12 | SPJUNQ138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500
13 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 55,000 | A | 56,000 | A | 55,000 | A | 56,000 | A | 55,000 | A | 56,000 | A | 55,000 | A | 56,000 | A
13 | SPICFR138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000
14 | SPKNA-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,000 | A | 6,000 | A | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000
14 | SPLIM4138 | 4138 | 1/Jan | 31/Dez | 67,000 |  | 78,500 | B | 67,000 |  | 78,500 | B | 67,000 |  | 78,500 | B | 67,000 |  | 78,500 | B
15 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | 43,500 | B | 44,000 | B | 43,500 | B | 44,000 | B | 43,500 | B | 44,000 | B | 43,500 | B | 44,000 | B
15 | SPVLG-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,860 | A | 4,860 | A | 4,860 | A | 4,860 | A | 4,860 | A | 4,860 | A | 4,860 | A | 4,860 | A
16 | SPITV3138-A | 3138 | 1/Jan | 30/Jun | 31,000 |  | 35,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
16 | SPITV3138-A | 3138 | 1/Jul | 31/Dez | 27,900 | A | 31,500 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
16 | SPITV3138-A | 3138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 31,000 |  | 35,000 |  | 31,000 |  | 35,000 |  | 31,000 |  | 35,000
16 | SPITV-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 57,500 | B | 64,000 | B | 47,000 | B | 51,000 | B | 47,000 | B | 51,000 | B | 47,000 | B | 51,000 | B
17 | SPATI3138-A | 3138 | 1/Jan | 31/Dez | 31,500 |  | 28,000 | C | 28,000 |  | 28,000 | C | 28,000 |  | 28,000 | C | 28,000 |  | 28,000 | C
17 | SPMAI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 105,000 |  | 100,000 | A | 101,000 |  | 98,000 | A | 101,000 |  | 98,000 | A | 101,000 |  | 98,000 | A
17 | SPMAI2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,000 |  | 14,800 | B | 11,000 |  | 14,800 | B | 11,000 |  | 14,800 | B | 11,000 |  | 14,800 | B
18 | SPILS-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 17,000 | A | 18,800 | A | 14,000 |  | 18,500 |  | 14,000 |  | 18,500 |  | 14,000 |  | 18,500
18 | SPSEL2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000
19 | SPETDO138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,000 | A | 11,000 | A | 11,000 | A | 11,000 | A | 11,000 | A | 11,000 | A | 11,000 | A | 11,000 | A
20 | SPCRFT138-A | 138 | 1/Jan | 28/Fev | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
20 | SPCRFT138-A | 138 | 1/Mar | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | 7,000 | A | 7,200 | A | - |  | - |  | - |  | -
20 | SPCRFT138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | 7,000 | A | 7,200 | A | 7,000 | A | 7,200 | A
20 | SPRIC313,8A | 3 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 53,000 | A | 57,000 | A | - |  | - |  | - |  | -
20 | SPRIC313,8A | 3 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 47,500 | A | 50,000 | A | - |  | - |  | - |  | -
20 | SPRIC313,8A | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 53,000 | A | 57,000 | A | - |  | - |  | 47,500 | A | 50,000 | A | 47,500 | A | 50,000 | A
21 | SPFER-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 39,000 | B | 41,760 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
21 | SPFER-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 39,000 | B | 41,000(A) (B) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
21 | SPFER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 39,000 | B | 41,000(A) (B) |  | 39,000 | B | 41,000(A) (B) |  | 39,000 | B | 41,000 | B
23 | SPGUI1138-A | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | 31,000 |  | 31,000 |  | 31,000 |  | 31,000 |  | 31,000 |  | 31,000 |  | 31,000 |  | 31,000
24 | SPPTD2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Jul | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
24 | SPPTD2138-A | 2138 | 1/Ago | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | 4,390 |  | 4,500 |  | - |  | - |  | - |  | -
24 | SPPTD2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | 4,390 |  | 4,500 |  | 4,390 |  | 4,500
24 | SPPER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Jul | - |  | - |  | 43,900 | A | 45,000 | A | - |  | - |  | - |  | -
24 | SPPER-138 | 138 | 1/Ago | 31/Dez | - |  | - |  | 39,510 | B | 40,500 | B | - |  | - |  | - |  | -
24 | SPPER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 43,900 | A | 45,000 | A | - |  | - |  | 39,510 | B | 40,500 | B | 39,510 | B | 40,500 | B
25 | SPGLP-138-A | 138 | 1/Jan | 30/Abr | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
25 | SPGLP-138-A | 138 | 1/Mai | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
25 | SPGLP-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A
26 | SPGLP-138-A | 138 | 1/Jan | 30/Abr | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
26 | SPGLP-138-A | 138 | 1/Mai | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
26 | SPGLP-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | 30,000 |  | 30,000 |  | 30,000 | A | 30,000 | A
27 | SPVOT1138 | 1138 | 1/Jan | 30/Jun | 56,000 | B | 66,000 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
27 | SPVOT1138 | 1138 | 1/Jul | 31/Dez | 51,800(A) (B) |  | 66,000 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
27 | SPVOT1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 51,800(A) (B) |  | 66,000 | B | 51,800(A) (B) |  | 66,000 | B | 51,800 | B | 66,000 | B
28 | SPCEDA138-A | 138 | 1/Jan | 31/Jul | 43,700 |  | 46,800 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
28 | SPCEDA138-A | 138 | 1/Ago | 31/Dez | 45,100 | A | 47,300 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
28 | SPCEDA138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 45,100 | A | 47,300 | A | 45,100 | A | 47,300 | A | 45,100 | A | 47,300 | A
29 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Jul | 55,000 |  | 56,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
29 | SPCRD-138 | 138 | 1/Ago | 31/Dez | 60,000 | A | 61,000 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
29 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 60,000 | A | 61,000 | A | 60,000 | A | 61,000 | A | 60,000 | A | 61,000 | A
30 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Jul | 45,000 |  | 45,500 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
30 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Ago | 31/Dez | 46,000 | A | 46,500 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
30 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 46,000 | A | 46,500 | A | 46,000 | A | 46,500 | A | 46,000 | A | 46,500 | A

## sheet_CUST-2002-121-40_ Eletrop
num_tabela | Cód ONS | Tensão (kV) | De | Até | Ponta 2025 Valor | Ponta 2025 Anotacao | Fora Ponta 2025 Valor | Fora Ponta 2025 Anotacao | Ponta 2026 Valor | Ponta 2026 Anotacao | Fora Ponta 2026 Valor | Fora Ponta 2026 Anotacao | Ponta 2027 Valor | Ponta 2027 Anotacao | Fora Ponta 2027 Valor | Fora Ponta 2027 Anotacao | Ponta 2028 Valor | Ponta 2028 Anotacao | Fora Ponta 2028 Valor | Fora Ponta 2028 Anotacao
1 | SPANH-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 630,260 |  | 621,226 | C | 631,000 |  | 622,000 | C | 631,000 |  | 622,000 | C | 631,000 |  | 622,000 | C
1 | SPBAN-34,5 | 34 | 1/Jan | 30/Jun | 212,742 |  | 241,306 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPBAN-34,5 | 34 | 1/Jul | 31/Dez | 212,742 |  | 235,923(A) (E) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPBAN-34,5 | 34 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 212,000 |  | 233,000(A) (E) |  | 212,000 |  | 233,000(A) (E) |  | 212,000 |  | 233,000 | E
1 | SPCTR-20 | 20 | 1/Jan | 31/Dez | 120,574 |  | 138,215 | E | 120,000 |  | 138,000 | E | 120,000 |  | 138,000 | E | 120,000 |  | 138,000 | E
1 | SPCTR-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 168,451 |  | 200,405 | E | 164,000 |  | 200,000 | E | 164,000 |  | 200,000 | E | 164,000 |  | 200,000 | E
1 | SPBANC88--A | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 799,450 |  | 830,201 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPBANC88--A | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 799,450 |  | 827,203(A) (E) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPBANC88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 799,000 |  | 820,000 | E | 799,000 |  | 820,000 | E | 799,000 |  | 820,000 | E
1 | SPESO-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 300,000 |  | 302,000 | D | 334,000 |  | 302,000(B) (F) |  | 334,000 |  | 302,000(B) (F) |  | 334,000 |  | 302,000(B) (F)
1 | SPEMG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 313,868 |  | 310,544 | E | 305,000 |  | 301,000 | E | 305,000 |  | 301,000 | E | 305,000 |  | 301,000 | E
1 | SPJAN-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 587,370 |  | 574,964 | E | 580,000 |  | 551,000 | E | 580,000 |  | 551,000 | E | 580,000 |  | 551,000 | E
1 | SPLES-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 751,682 |  | 716,961 | E | 750,000 |  | 716,000 | E | 750,000 |  | 716,000 | E | 750,000 |  | 716,000 | E
1 | SPMFO-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 759,893 | G | 795,939 | G | 749,000 | G | 793,000 | G | 749,000 | G | 793,000 | G | 749,000 | G | 793,000 | G
1 | SPMRE-20 | 20 | 1/Jan | 31/Dez | 80,796 |  | 91,265 | E | 81,000 |  | 91,000 | E | 81,000 |  | 91,000(A) (E) |  | 81,000 |  | 91,000 | E
1 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 203,585 |  | 211,043 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 199,323 | A | 211,043 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 193,000 | A | 211,000 | E | 193,000 |  | 211,000 | E | 193,000 |  | 211,000 | E
1 | SPNOD-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 220,596 |  | 220,263 | E | 215,000 |  | 215,000 | E | 215,000 |  | 215,000(A) (E) |  | 215,000 |  | 215,000 | E
1 | SPNOR-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 620,811 |  | 620,275 | E | 600,000 |  | 610,000 | E | 600,000 |  | 610,000 | E | 600,000 |  | 610,000 | E
1 | SPPRE-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 55,703 |  | 57,004 | E | 55,000 |  | 57,000 | E | 55,000 |  | 57,000 | E | 55,000 |  | 57,000 | E
1 | SPPIR-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 241,723 |  | 236,717 | E | 241,000 |  | 236,000 | E | 241,000 |  | 236,000 | E | 241,000 |  | 236,000 | E
1 | SPPIR288--A | 288 | 1/Jan | 31/Dez | 520,671 |  | 500,782 | E | 510,000 |  | 497,000 | E | 510,000 |  | 497,000 | E | 510,000 |  | 497,000 | E
1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 255,695 |  | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 244,300 | A | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 250,000 | A | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E
2 | SPRRF-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 664,956 |  | 666,862 | E | 664,000 |  | 666,000 | E | 664,000 |  | 666,000 | E | 664,000 |  | 666,000 | E
2 | SPSUL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 954,613 |  | 941,171 | E | 938,000 |  | 940,000 | E | 938,000 |  | 940,000 | E | 938,000 |  | 940,000 | E
3 | SPICO2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,750 |  | 6,750 |  | 8,100 | A | 8,100 | A | 6,075 | A | 6,075 | A | 6,075 |  | 6,075
4 | SPREC8138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 5,670 |  | 5,670 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
4 | SPREC8138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 5,103 | A | 5,103 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
4 | SPREC8138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 6,075 | A | 6,075 | A | 6,750 |  | 6,750 |  | 6,750 |  | 6,750
5 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 352,075 |  | 340,545 | C | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
5 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 316,868 | A | 306,491(A) (C) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
5 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 340,257 | A | 347,864 | C | 340,257 |  | 347,864 | C | 340,257 |  | 347,864 | C
5 | SPSUL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 954,613 |  | 941,171 | B | 728,905 |  | 715,194 |  | 699,000 | A | 703,000 | A | 588,905 |  | 575,194
6 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 282,185 |  | 279,892 | D | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
6 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 253,967 | A | 251,903(A) (D) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
6 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 340,257 |  | 347,864 | D | 340,257 |  | 347,864 | D | 340,257 |  | 347,864 | D
6 | SPSCDS88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 300,000 |  | 300,000 | B | 300,000 |  | 265,000 |  | 300,000 |  | 265,000
6 | SPSUL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 954,613 |  | 941,171 | C | 728,905 |  | 715,194 |  | 669,000 | A | 675,000 | A | 588,905 |  | 575,194
7 | SPLES-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 751,682 |  | 716,961 | C | 552,516 |  | 517,100 | C | 552,516(A) (C) |  | 517,100(A) (C) |  | 552,516 |  | 517,100 | C
7 | SPNOR-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 620,811 |  | 620,275 | D | 388,427 |  | 387,881 |  | 422,000 | A | 405,000 | A | 388,427 |  | 387,881
7 | SPRRF-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 664,956 |  | 666,862 | C | 576,255 |  | 578,199(A) (C) |  | 576,255 |  | 578,199(A) (C) |  | 576,255 |  | 578,199 | C
7 | SPSMIG88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 550,000 |  | 550,000 | B | 550,000 |  | 550,000 | B | 545,000 |  | 540,000 | B
8 | SPMFO-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 759,893 | B | 795,939 | B | 749,000(A) (B) |  | 811,000(A) (B) |  | 749,000(A) (B) |  | 811,000(A) (B) |  | 749,000 | B | 793,000 | B

## sheet_JAGUARI -
num_tabela | Cód ONS | Tensão (kV) | De | Até | Ponta 2025 Valor | Ponta 2025 Anotacao | Fora Ponta 2025 Valor | Fora Ponta 2025 Anotacao | Ponta 2026 Valor | Ponta 2026 Anotacao | Fora Ponta 2026 Valor | Fora Ponta 2026 Anotacao | Ponta 2027 Valor | Ponta 2027 Anotacao | Fora Ponta 2027 Valor | Fora Ponta 2027 Anotacao | Ponta 2028 Valor | Ponta 2028 Anotacao | Fora Ponta 2028 Valor | Fora Ponta 2028 Anotacao
1 | SPAJGU138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 44,000 |  | 47,000 | B | 44,000 |  | 47,000 | B | 44,000 |  | 47,000 | B | 44,000 |  | 47,000 | B
1 | SPAVN-230 | 230 | 1/Jan | 31/Dez | 50,000 |  | 50,000 | C | 50,000 |  | 50,000 | C | 51,200 |  | 53,500 | C | 51,200 |  | 53,500 | C
1 | SPBEC-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374
1 | SPCAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,100 |  | 18,000 | B | 18,100 |  | 18,000 | B | 18,100 |  | 18,000 | B | 18,100 |  | 18,000 | B
1 | SPCBR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 15,318 | E | 16,000 | E | 15,318 | E | 16,000 | E | 15,318 | E | 16,000 | E | 15,318 | E | 16,000 | E
1 | SPCAB5138-A | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | 12,600 | D | 11,300 | D | 12,600 | D | 11,300 | D | 12,600 | D | 11,300 | D | 12,600 | D | 11,300 | D
1 | SPCCE-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 17,000 |  | 20,000 |  | 17,000 |  | 20,000 |  | 17,000 |  | 20,000 |  | 17,000 |  | 20,000
1 | SPDURA138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 24,000 |  | 24,000 |  | 29,000 |  | 29,000 |  | 29,000 |  | 29,000 |  | 29,000 |  | 29,000
1 | SPPE--138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 33,500 |  | 38,500 | B | 33,500 |  | 38,500 | B | 33,500 |  | 38,500 | B | 33,500 |  | 38,500 | B
1 | SPITA2138 | 2138 | 1/Jan | 30/Jun | 50,500 |  | 65,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPITA2138 | 2138 | 1/Jul | 31/Dez | 45,500 | A | 58,500 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPITA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 45,500 | A | 58,500 | A | 45,500 | A | 58,500 | A | 45,500 |  | 45,500
1 | SPITP4138-A | 4138 | 1/Jan | 31/Dez | 59,000 |  | 57,000 |  | 59,000 |  | 57,000 |  | 59,000 |  | 57,000 |  | 59,000 |  | 57,000
1 | SPITP1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | 17,500 |  | 18,500 |  | 17,500 |  | 18,500 |  | 17,500 |  | 18,500 |  | 17,500 |  | 18,500
1 | SPITP2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000
1 | SPITP9138-A | 9138 | 1/Jan | 31/Dez | 20,000 |  | 17,360 |  | 20,000 |  | 17,360 |  | 20,000 |  | 17,360 |  | 20,000 |  | 17,360
1 | SPJGU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,000 |  | 18,000 | B | 18,000 |  | 18,000 | B | 18,000 |  | 18,000 | B | 18,000 |  | 18,000 | B
1 | SPJGU5138-A | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | 26,000 |  | 26,000 | B | 26,000 |  | 26,000 | B | 26,000 |  | 26,000 | B | 26,000 |  | 26,000 | B
1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 35,640 |  | 34,020 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | 32,076 |  | 30,618 | B
1 | SPMOCQ138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 39,500 |  | 30,600 | F | 46,500 |  | 30,600 | F | 46,500 |  | 30,600 | F | 46,500 |  | 30,600 | F
1 | SPMOC5138-A | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000
1 | SPOUR188 | 188 | 1/Jan | 31/Dez | 29,000 |  | 33,000 |  | 29,000 |  | 33,000 |  | 29,000 |  | 33,000 |  | 29,000 |  | 33,000
1 | SPOUR288 | 288 | 1/Jan | 31/Dez | 69,000 |  | 70,000 |  | 69,000 |  | 70,000 |  | 69,000 |  | 70,000 |  | 69,000 |  | 70,000
1 | SPSJP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B
1 | SPUIPA88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000
2 | SPCAB5138-A | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,600 | A | 17,300 | A | 18,600 | A | 17,300 | A | 18,600 | A | 17,300 | A | 18,600 | A | 17,300 | A
3 | SPCAB5138-A | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,600 | A | 17,300 | A | 18,600 | A | 17,300 | A | 18,600 | A | 17,300 | A | 18,600 | A | 17,300 | A