## Sheet1
Cód ONS | De | Até | Instalação Anotacao | Instalação Valor | Tensão (kV) Anotacao | Tensão (kV) Valor | Ponta 2025 Anotacao | Ponta 2025 Valor | Fora Ponta 2025 Anotacao | Fora Ponta 2025 Valor | Ponta 2026 Anotacao | Ponta 2026 Valor | Fora Ponta 2026 Anotacao | Fora Ponta 2026 Valor | Ponta 2027 Anotacao | Ponta 2027 Valor | Fora Ponta 2027 Anotacao | Fora Ponta 2027 Valor | Ponta 2028 Anotacao | Ponta 2028 Valor | Fora Ponta 2028 Anotacao | Fora Ponta 2028 Valor | Tensão (kV) | MUST - 2028 Ponta (MW) | Fora Ponta (MW) 3 | Instalação | MUST - 2025 Ponta (MW) | MUST - 2026 Ponta (MW) | Fora Ponta (MW) 1 | MUST - 2027 Ponta (MW) | Fora Ponta (MW)
SPBOT2138-A | 1/Jan | 31/Dez | A | AGUA BRANCA - 138 kV |  |  |  | 33,800 |  | 36,100 |  | 34,200 |  | 36,500 |  | 34,600 |  | 36,900 |  | 35,000 |  | 37,400
SPBSA-88 | 1/Jan | 31/Dez | A | B. SANTISTA - 88 kV |  |  |  | 560,000 |  | 570,000 |  | 560,000 |  | 570,000 |  | 560,000 |  | 570,000 |  | 560,000 |  | 570,000
SPBOJ-138 | 1/Jan | 31/Dez | C | BOM JARDIM - 138 kV |  |  | B | 48,114 | B | 48,114 | B | 46,376 | B | 46,376 | B | 46,375 | B | 46,375 | B | 46,900 | B | 46,900
SPBOJ-88 | 1/Jan | 31/Dez | A | BOM JARDIM - 88 kV |  |  | B | 417,000 | B | 465,000 | B | 417,000 | B | 465,000 | B | 433,000 | B | 468,000 | B | 433,000 | B | 468,300
SPEBP-138-A | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | EMBRAPORT - 138 kV |  | 4,600 | D | 4,000 |  | 4,600 | D | 4,000 |  | 4,600 | D | 4,000 |  | 4,600 | D | 4,000
SPEMG-138 | 1/Jan | 31/Dez | C | EMBU-GUACU - 138 kV |  |  |  | 0,300 |  | 28,000 |  | 0,300 |  | 28,000 |  | 0,300 |  | 28,000 |  | 0,300 |  | 28,000
SPSTTB138-A | 1/Jan | 31/Dez | A | ITATIBA - 138 kV |  |  |  | 241,300 | E | 255,400 |  | 245,600 | E | 257,900 |  | 250,700 | E | 260,500 |  | 250,700 | E | 260,500
SPMAN-138 | 1/Jan | 30/Jun |  |  | A | MANAH - 138 kV |  | 9,300 |  | 9,300 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
SPMAN-138 | 1/Jul | 31/Dez |  |  | A | MANAH - 138 kV | A | 8,370 | A | 8,370 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
SPMAN-138 | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | MANAH - 138 kV |  | - |  | - | A | 8,370 | A | 8,370 | A | 8,370 | A | 8,370 |  | 6,000 |  | 6,000
SPMNN-88--A | 1/Jan | 31/Dez |  |  |  | MANOE.NOBREGA88kVA |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000
SPOES-88 | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | OESTE - 88 kV | F | 809,400 | F | 837,200 | F | 809,400 | F | 837,200 | F | 809,400 | F | 837,200 | F | 809,400 | F | 837,200
SPYGA-138-A | 1/Jan | 31/Dez | A | PROCTER GAMBL - 138 kV |  |  |  | 11,000 | G | 12,000 |  | 11,000 | G | 12,000 |  | 11,000 | G | 12,000 |  | 11,000 | G | 12,000
SPSTO-88--A | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | SALTO - 88 kV | H | 353,000 | H | 378,000 | I | 356,800 | I | 394,100 | I | 356,800 | I | 394,100 | I | 356,800 | I | 394,100
SPTULT138-A | 1/Jan | 31/Dez | A | T.ULTRAFERTIL - 138 kV |  |  |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000
SPVIC-13,8 | 1/Jan | 31/Dez | A | VIC. CARVALHO - 13,8 kV |  |  |  | 36,200 | J | 36,200 |  | 36,600 | J | 36,600 |  | 36,600 | J | 36,600 |  | 36,600 | J | 36,600
SPZCH-138-A | 1/Jan | 31/Dez | A | ZANCHETTA - 138 kV |  |  |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200
SPBSA-88 | 1/Jan | 31/Dez | A | B. SANTISTA - 88 kV 88 |  |  |  | 550,000 |  | 550,000 |  | 550,000 |  | 550,000 |  | 550,000 |  | 550,000 | [5 empty] | 550,000 | 550,000
SPMNN-88--A | 1/Jan | 30/Jun | [5 empty] | 225,000 |  | 225,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | MANOE.NOBREGA88kVA | - | -
SPMNN-88--A | 1/Jul | 31/Dez |  |  |  |  | A | 202,500 | A | 202,500 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | MANOE.NOBREGA88kVA | - | -
SPMNN-88--A | 1/Jan | 31/Dez | [5 empty] | - |  | - | A | 202,500 | A | 202,500 | A | 202,500 | A | 202,500 |  |  |  |  | MANOE.NOBREGA88kVA | 202,500 | 202,500
SPBOJ-88 | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | BOM JARDIM - 88 kV | A | 417,000 | A | 465,000 | A | 417,000 | A | 465,000 | A | 433,000 | A | 468,000 | A | 433,000 | A | 468,300
SPVIC-13,8 | 1/Jan | 31/Dez | A | VIC. CARVALHO - 13,8 kV 13 |  |  |  |  | A | 36,200 | [6 empty] | A | 32,940 |  |  | A | 32,940 |  | 32,940 |  |  | 36,200 | - | - | 32,940
SPVIC-13,8 | 1/Jan | 31/Out | A | VIC. CARVALHO - 13,8 kV 13 | [8 empty] | A | 36,600 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - | 36,600 |  |  | -
SPVIC-13,8 | 1/Nov | 31/Dez | A | VIC. CARVALHO - 13,8 kV 13 | [9 empty] | 32,940 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - | 32,940 |  |  | -
SPVIC-138-A | 1/Jan | 31/Dez | A | VIC. CARVALHO - 138 kV 138 | [9 empty] | - | B | 3,660 | B | 3,660 | B | 3,660 | B | 3,660 |  |  |  |  | 0,000 | - |  |  | 0,000
SPVIC-138-A | 1/Jan | 31/Out | A | VIC. CARVALHO - 138 kV 138 | [9 empty] | 0,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - | 0,000 |  |  | -
SPVIC-138-A | 1/Nov | 31/Dez | A | VIC. CARVALHO - 138 kV 138 | [9 empty] | 3,660 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - | 3,660 |  |  | -
SPVIC-13,8 | 1/Jan | 31/Dez | A | VIC. CARVALHO - 13,8 kV 13 | [11 empty] | 32,940 |  | 32,940 | [5 empty] | 32,940 | 32,940 |  | 36,200 | - | - |  | 36,200
SPVIC-13,8 | 1/Jan | 31/Out | A | VIC. CARVALHO - 13,8 kV 13 | [11 empty] | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | - | 36,600 | 36,600 |  | -
SPVIC-13,8 | 1/Nov | 31/Dez | A | VIC. CARVALHO - 13,8 kV 13 | [11 empty] | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | - | 32,940 | 32,940 |  | -
SPVIC-138-A | 1/Jan | 31/Dez | A | VIC. CARVALHO - 138 kV 138 | [10 empty] | A | 25,300 | A | 25,300 | [5 empty] | 25,600 | 25,600 |  | 0,000 | - | - |  | 0,000
SPVIC-138-A | 1/Jan | 31/Out | A | VIC. CARVALHO - 138 kV 138 | [11 empty] | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | - | 0,000 | 0,000 |  | -
SPVIC-138-A | 1/Nov | 31/Dez | A | VIC. CARVALHO - 138 kV 138 | [11 empty] | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | - | 3,660 | 3,660 |  | -