## Sheet1
Cód ONS | De | Até | Instalação Anotacao | Instalação Valor | Tensão (kV) Anotacao | Tensão (kV) Valor | Ponta 2025 Anotacao | Ponta 2025 Valor | Fora Ponta 2025 Anotacao | Fora Ponta 2025 Valor | Ponta 2026 Anotacao | Ponta 2026 Valor | Fora Ponta 2026 Anotacao | Fora Ponta 2026 Valor | Ponta 2027 Anotacao | Ponta 2027 Valor | Fora Ponta 2027 Anotacao | Fora Ponta 2027 Valor | Ponta 2028 Anotacao | Ponta 2028 Valor | Fora Ponta 2028 Anotacao | Fora Ponta 2028 Valor | Instalação | MUST - 2025 Ponta (MW) | MUST - 2026 Ponta (MW) | MUST - 2027 Ponta (MW) | MUST - 2028 Ponta (MW) | Tensão (kV) | Fora Ponta (MW) | Fora Ponta (MW) 3 | Fora Ponta (MW) 2
SPANH-88--A | 1/Jan | 31/Dez |  |  | C | ANHANGUERA - 88 kV |  | 630,260 | C | 621,226 |  | 631,000 | C | 622,000 |  | 631,000 | C | 622,000 |  | 631,000 | C | 622,000
SPBAN-34,5 | 1/Jan | 30/Jun | A | BANDEIRANTES - 34,5 kV |  | 34 |  | 212,742 | E | 241,306 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
SPBAN-34,5 | 1/Jul | 31/Dez | A | BANDEIRANTES - 34,5 kV |  | 34 |  | 212,742 | A | 235,923 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
SPBAN-34,5 | 1/Jan | 31/Dez | A | BANDEIRANTES - 34,5 kV |  | 34 |  | - |  | - |  | 212,000 | A | 233,000 |  | 212,000 | A | 233,000 |  | 212,000 | E | 233,000
SPCTR-20 | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | CENTRO-CTR - 20 kV |  | 120,574 | E | 138,215 |  | 120,000 | E | 138,000 |  | 120,000 | E | 138,000 |  | 120,000 | E | 138,000
SPCTR-88 | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | CENTRO-CTR - 88 kV |  | 168,451 | E | 200,405 |  | 164,000 | E | 200,000 |  | 164,000 | E | 200,000 |  | 164,000 | E | 200,000
SPBANC88--A | 1/Jan | 30/Jun |  |  | A | ECH BANDEIRAN - 88 kV |  | 799,450 | E | 830,201 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
SPBANC88--A | 1/Jul | 31/Dez |  |  | A | ECH BANDEIRAN - 88 kV |  | 799,450 | A | 827,203 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
SPBANC88--A | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | ECH BANDEIRAN - 88 kV |  | - |  | - |  | 799,000 | E | 820,000 |  | 799,000 | E | 820,000 |  | 799,000 | E | 820,000
SPESO-88 | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | EDGARD SOUZA - 88 kV |  | 300,000 | D | 302,000 |  | 334,000 | B | 302,000 |  | 334,000 | B | 302,000 |  | 334,000 | B | 302,000
SPEMG-138 | 1/Jan | 31/Dez |  |  | C | EMBU-GUACU - 138 kV |  | 313,868 | E | 310,544 |  | 305,000 | E | 301,000 |  | 305,000 | E | 301,000 |  | 305,000 | E | 301,000
SPJAN-88--A | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | JANDIRA - 88 kV |  | 587,370 | E | 574,964 |  | 580,000 | E | 551,000 |  | 580,000 | E | 551,000 |  | 580,000 | E | 551,000
SPLES-88 | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | LESTE - 88 kV |  | 751,682 | E | 716,961 |  | 750,000 | E | 716,000 |  | 750,000 | E | 716,000 |  | 750,000 | E | 716,000
SPMFO-88 | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | M. FORNASARO - 88 kV | G | 759,893 | G | 795,939 | G | 749,000 | G | 793,000 | G | 749,000 | G | 793,000 | G | 749,000 | G | 793,000
SPMRE-20 | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | MIGUEL REALE - 20 kV |  | 80,796 | E | 91,265 |  | 81,000 | E | 91,000 |  | 81,000 | A | 91,000 |  | 81,000 | E | 91,000
SPMRE-88--A | 1/Jan | 30/Jun |  |  | A | MIGUEL REALE - 88 kV |  | 203,585 | E | 211,043 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
SPMRE-88--A | 1/Jul | 31/Dez |  |  | A | MIGUEL REALE - 88 kV | A | 199,323 | E | 211,043 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
SPMRE-88--A | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | MIGUEL REALE - 88 kV |  | - |  | - | A | 193,000 | E | 211,000 |  | 193,000 | E | 211,000 |  | 193,000 | E | 211,000
SPNOD-88 | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | NORDESTE - 88 kV |  | 220,596 | E | 220,263 |  | 215,000 | E | 215,000 |  | 215,000 | A | 215,000 |  | 215,000 | E | 215,000
SPNOR-88 | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | NORTE - 88 kV |  | 620,811 | E | 620,275 |  | 600,000 | E | 610,000 |  | 600,000 | E | 610,000 |  | 600,000 | E | 610,000
SPPRE-138 | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | PARELHEIROS - 138 kV |  | 55,703 | E | 57,004 |  | 55,000 | E | 57,000 |  | 55,000 | E | 57,000 |  | 55,000 | E | 57,000
SPPIR-88 | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | PIRATININGA - 88 kV |  | 241,723 | E | 236,717 |  | 241,000 | E | 236,000 |  | 241,000 | E | 236,000 |  | 241,000 | E | 236,000
SPPIR288--A | 1/Jan | 31/Dez | A | PIRATININGA 2 - 88 kV |  |  |  | 520,671 | E | 500,782 |  | 510,000 | E | 497,000 |  | 510,000 | E | 497,000 |  | 510,000 | E | 497,000
SPPRI-88 | 1/Jan | 30/Jun |  |  | A | PIRITUBA - 88 kV |  | 255,695 | E | 284,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
SPPRI-88 | 1/Jul | 31/Dez |  |  | A | PIRITUBA - 88 kV | A | 244,300 | E | 284,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
SPPRI-88 | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | PIRITUBA - 88 kV |  | - |  | - | A | 250,000 | E | 270,000 |  | 250,000 | E | 270,000 |  | 250,000 | E | 270,000
SPRRF-88 | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | RAM REBERT F - 88 kV |  |  | E | 666,862 |  |  | E | 666,000 |  |  | E | 666,000 |  |  | E | 666,000 |  | 664,956 | 664,000 | 664,000 | 664,000
SPSUL-88 | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | SUL - 88 kV |  |  | E | 941,171 |  |  | E | 940,000 |  |  | E | 940,000 |  |  | E | 940,000 |  | 954,613 | 938,000 | 938,000 | 938,000
SPICO2138-A | 1/Jan | 31/Dez | [8 empty] | A | 8,100 | A | 8,100 | A | 6,075 | A | 6,075 |  |  |  |  | ICON CAJAMAR II138kVA 138 | 6,750 |  |  | 6,075 |  | 6,750 | 6,075
SPREC8138-A | 1/Jan | 30/Jun | [5 empty] | 5,670 |  | 5,670 |  | - |  | - | [11 empty] | - | - | REC VIII138kVA 138 |  | - | -
SPREC8138-A | 1/Jul | 31/Dez |  |  |  |  | A | 5,103 | A | 5,103 |  | - |  | - | [11 empty] | - | - | REC VIII138kVA 138 |  | - | -
SPREC8138-A | 1/Jan | 31/Dez | [5 empty] | - |  | - | A | 6,075 | A | 6,075 | [11 empty] | 6,750 | 6,750 | REC VIII138kVA 138 |  | 6,750 | 6,750
SPMRE-88--A | 1/Jan | 30/Jun | A | MIGUEL REALE - 88 kV |  |  |  | 352,075 | C | 340,545 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | -
SPMRE-88--A | 1/Jul | 31/Dez | A | MIGUEL REALE - 88 kV |  |  | A | 316,868 | A | 306,491 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | -
SPMRE-88--A | 1/Jan | 31/Dez | A | MIGUEL REALE - 88 kV |  |  |  | - |  | - | A | 340,257 | C | 347,864 |  | 340,257 | C | 347,864 |  |  | C | 347,864 |  |  |  |  | 340,257
SPSUL-88 | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | SUL - 88 kV |  | 954,613 | B | 941,171 |  | 728,905 |  | 715,194 | A | 699,000 | A | 703,000 |  |  |  | 575,194 |  |  |  |  | 588,905
SPMRE-88--A | 1/Jan | 30/Jun | A | MIGUEL REALE - 88 kV |  |  |  | 282,185 | D | 279,892 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | -
SPMRE-88--A | 1/Jul | 31/Dez | A | MIGUEL REALE - 88 kV |  |  | A | 253,967 | A | 251,903 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | -
SPMRE-88--A | 1/Jan | 31/Dez | A | MIGUEL REALE - 88 kV |  |  |  | - |  | - |  |  | D | 347,864 |  | 340,257 | D | 347,864 |  |  | D | 347,864 |  |  | 340,257 |  | 340,257
SPSCDS88--A | 1/Jan | 31/Dez |  |  |  | S.CAETANO SUL88kVA |  | - |  | - |  |  | B | 300,000 |  | 300,000 |  | 265,000 |  |  |  | 265,000 |  |  | 300,000 |  | 300,000
SPSUL-88 | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | SUL - 88 kV |  | 954,613 | C | 941,171 |  |  |  | 715,194 | A | 669,000 | A | 675,000 |  |  |  | 575,194 |  |  | 728,905 |  | 588,905
SPLES-88 | 1/Jan | 31/Dez | A | LESTE - 88 kV |  |  |  |  | C | 716,961 |  |  | C | 517,100 | A | 552,516 | A | 517,100 |  |  | C | 517,100 |  | 751,682 | 552,516 |  | 552,516
SPNOR-88 | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | NORTE - 88 kV |  |  | D | 620,275 |  |  |  | 387,881 | A | 422,000 | A | 405,000 |  |  |  | 387,881 |  | 620,811 | 388,427 |  | 388,427
SPRRF-88 | 1/Jan | 31/Dez | A | RAM REBERT F - 88 kV |  |  |  |  | C | 666,862 |  |  | A | 578,199 |  | 576,255 | A | 578,199 |  |  | C | 578,199 |  | 664,956 | 576,255 |  | 576,255
SPSMIG88--A | 1/Jan | 31/Dez |  |  |  | SAO MIGUEL88kVA |  |  |  | - |  |  | B | 550,000 |  | 550,000 | B | 550,000 |  |  | B | 540,000 |  | - | 550,000 |  | 545,000
SPMFO-88 | 1/Jan | 31/Dez |  |  | A | M. FORNASARO - 88 kV | B | 759,893 | B | 795,939 | A | 749,000 | A | 811,000 | A | 749,000 | A | 811,000 | B | 749,000 | B | 793,000